Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана» Харківської міської ради

Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами процедури закупівлі – відкриті торги (з особливостями), початок проведення процедури квітень 2023 року

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року №1266, що набрав чинності 19.12.2020 року, про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів»:

1.Предмет закупівлі - ДК 021:2015 -33140000-3 Медичні матеріали  (Шприци загального призначення, разового застосування (код ДК 021:2015: 33141310-6 Шприци);   Подовжувач інфузійний низького тиску 150 см (код ДК 021:2015: 33141240-4 — Приладдя до катетерів);  Канюлі назальні (код ДК 021:2015: 33141200-2 – Катетери); Рукавички хірургічні (код ДК 021:2015: 33141420-0 Хірургічні рукавички); Рукавички оглядові (код ДК 021:2015: 33141420-0 Хірургічні рукавички))

2.Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічне завдання розроблене на виконання вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» та Наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 13.04.2016 №680 Всі терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2.1. Загальні вимоги:

| № п/п | Найменування товару | код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Медико-технічні вимоги | Одиниця виміру | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1 ml 3-х компонентний з інтегрованою голкою (0,33 mm × 13 mm (29G × 1⁄2'') ІНСУЛІН U-100 (Упаковка по 10 шт) | 33141310-6 Шприци; | Шприци призначені для введення лікарських засобів, проведення щеплень, вакцинації, алергологічних внутрішньо шкірних проб, та для точного введення інсулінових препаратів в ендокринології. Номінальна місткість шприців – 1 мл. Шприци трьохкомпонентні: шток, поршень (манжета),циліндр. Поршень має подвійне ущільнююче кільце. U-100 - для концентрації 100 одиниць інсуліну в 1 мілілітрі - ковпачок шприца оранжевого кольору. Шприци виготовляються з фіксованою голкою. Шприци місткістю 1 мл з ціною поділки 0,01 мл можуть застосовуватися для ін’єкцій туберкуліну (виконання проби Манту). Голка ін’єкційна зі звичайною стінкою, з довгим зрізом. Діаметрголки 0,33 мм. З’єднання циліндра шприца з голкою - нероз’ємне. Голка шприца має трьохгранну заточку, шліфована ультразвуком та покрита мастилом. Шприци одноразового застосування, стерильні, апірогенні, нетоксичні. Споживча тара забезпечує збереження стерильності шприца протягом терміну придатності. Споживча тара шприца містить інформацію двома мовами: українською, англійською. Термін придатності шприців – 5 років від дати виготовлення. | уп | 2450 |
| 2 | Шприц 1 ml 3-х компонентний з інтегрованою голкою (0,33 mm × 13 mm (29G × 1⁄2'') ІНСУЛІН U-40 | ДК 021:2015: 33141310-6 Шприци; | Шприци призначені для введення лікарських засобів, проведення щеплень, вакцинації, алергологічних внутрішньо шкірних проб, та для точного введення інсулінових препаратів в ендокринології. Номінальна місткість шприців –1 мл. Шприци трьохкомпонентні: шток, поршень (манжета), циліндр. Поршень має подвійне ущільнююче кільце. U-40 - для концентрації 40 одиниць інсуліну в 1 мілілітрі - ковпачок шприца червоного кольору. Шприци виготовляються з фіксованою голкою. Шприци місткістю 1 мл з ціною поділки 0,01 мл можуть застосовуватися для ін’єкцій туберкуліну (виконання проби Манту). Голка ін’єкційна зі звичайною стінкою, з довгим зрізом. Діаметр голки 0,33 мм. З’єднання циліндра шприца з голкою - нероз’ємне. Голка шприца має трьохгранну заточку, шліфована ультразвуком та покрита мастилом. Шприци одноразового застосування, стерильні, апірогенні, нетоксичні. Споживча тара забезпечує збереження стерильності шприца протягом терміну придатності. Споживча тара шприца містить інформацію двома мовами: українською, англійською. Термін придатності шприців – 5 років від дати виготовлення. | шт | 7000 |
| 3 | Шприц 3-х компонентний, інсулиновий , 1,0 мл., U-100, Луер-Лок, 30G (0,30 х 13 мм.) | ДК 021:2015: 33141310-6 Шприци; | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій. Повинен мати з’ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 1,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer Lock (луер лок). Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,3х13мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування.. | шт | 180 |
| 4 | Подовжувач інфузійний низького тиску 150 см | код ДК 021:2015: 3141240-4 — Приладдя до катетерів | Повинен використовуватись для з’єднання інфузійних або трансфузійних систем з центральним або периферичним венозним катетером. Довжина 150 см. На кінцях трубки розташовані два з’єднання типу Luer Lock: female Luer Lock (тип з’єднання порту подовжувача, при якому він може як надіватись, так і вкручуватись в конус для з’єднання) та male Luer Lock (тип з’єднання, при якому в конус для з’єднання подовжувача вкручується порт канюлі) з захисними ковпачками. Трубка з ПВХ прозора для візуалізації потока. Зовнішній діаметр не менше 4,0 мм. Внутрішній діаметр 3,00 мм. Тиск інфузіїї до 4 бар/60 psi. Не токсичний, стерильний, тільки для одноразового використання | шт | 300 |
| 5 | Канюля назальна (педіатрична) | код ДК 021:2015: 33141200-2 - Катетери | Канюля назальна (педіатрична) Для кисневої терапії, коротко та довготривалої подачі кисню низької концентрації через ніс пацієнтам с помірною гіпоксією від джерела кисню, кисневого концентратора. Можуть використовуватись як в стаціонарі, так і в домашніх умовах. Розміри: - довжина магістралі 2100+50мм; - зовнішній діаметр носових зубців 3,2+0,3 мм; - внутрішній діаметр носових зубців 2,2+0,3 мм; - інтервал між двома осьовими лініями носових зубців 9,8+1,0мм. Трубка канюлі виготовлена з напівпрозорого полівінілхлориду.Прямі носові зубці, виготовлені з м’яких термопластичних полімерів; Термопластичний матеріал носових зубців не викликає дискомфорт у пацієнта. Забезпечує рівномірну подачу кисню. Краї канюлі гладкі, заокругленої форми, що виключає ризик пошкодження слизової носа. Менш помітна та більш зручна в порівнянні з кисневою маскою, дозволяє стежити за станом пацієнта. Дозволяє під час терапії приймати їжу, розмовляти. Легко фіксується в носових отворах хворого за рахунок регулювання довжини петлі; Для тривалої та короткочасної подачі кисню. Термін придатності 5 років від дати виготовлення, що зазначено на упаковці. Індивідуальне пакування. | шт | 400 |
| 6 | Канюля назальна доросла | код ДК 021:2015: 33141200-2 - Катетери | Повинна використовуватись для тривалої та короткочасної подачі кисню дорослим. Повинна мати гнучку прозору трубку, довжиною 2,1 м. Повинна бути виготовлена з прозорого медичного полівінілхлориду. Повинна мати петлю для фіксації канюль за вухами, два носових зубчика заокругленої форми. Повинна мати петлевий фіксатор та універсальний конектор. У канюлі для дорослих їх зовнішній /внутрішній діаметр становить 5,0 мм/4,8 мм, а відстань між ними -14 мм Повинна мати кольорове кодування розмір 6,0-салатний. Повинна бути стерильною, нетоксичною. Повинна бути для одноразового використання. Повинна мати індивідуальне пакування. | шт | 600 |
| 7 | Рукавички стерильні хірургічні неопудрені 6,5 | код ДК 021:2015: 3141420-0 Хірургічні рукавички; | Рукавички хірургічні латексні стерильні, без пудри Для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з матеріалу – натуральний латекс. Валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Текстурована поверхня долонь та пальців. Анатомічна форма (ліва та права). Великий палець під кутом. Довжина рукавичок не менше 260 мм. Товщина в зоні пальців і долоні ≥ 0,16мм (не менше 0,10 мм). Ширина в зоні долоні: - 6,5 – 82-84мм (не менше 83+5мм), Розміри: 6,5 Стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового використання. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. Запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. | пар | 1500 |
| 8 | Рукавички стерильні хірургічні неопудрені 7,0 | код ДК 021:2015: 3141420-0 Хірургічні рукавички; | Рукавички хірургічні латексні стерильні, без пудри Для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з матеріалу – натуральний латекс. Валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Текстурована поверхня долонь та пальців. Анатомічна форма (ліва та права). Великий палець під кутом. Довжина рукавичок не менше 270 мм. Товщина в зоні пальців і долоні ≥ 0,16мм (не менше 0,10 мм). Ширина в зоні долоні: - 7,0 – 88-90мм (не менше 89+5мм), Розміри: 7,0. Стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового використання. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. Запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. | пар | 1000 |
| 9 | Рукавички стерильні хірургічні неопудрені 7,5 | код ДК 021:2015: 3141420-0 Хірургічні рукавички; | Рукавички хірургічні латексні стерильні, без пудри Для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з матеріалу – натуральний латекс. Валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Текстурована поверхня долонь та пальців. Анатомічна форма (ліва та права). Великий палець під кутом. Довжина рукавичок не менше 270 мм. Товщина в зоні пальців і долоні ≥ 0,16мм (не менше 0,10 мм). Ширина в зоні долоні: - 7,5 – 95-97мм (не менше 95+5мм), Розміри: 7,5. Стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового використання. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. Запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. | пар | 1500 |
| 10 | Рукавички стерильні хірургічні неопудрені 8,0 | код ДК 021:2015: 3141420-0 Хірургічні рукавички; | Рукавички хірургічні латексні стерильні, без пудри Для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з матеріалу – натуральний латекс. Валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Текстурована поверхня долонь та пальців. Анатомічна форма (ліва та права). Великий палець під кутом. Довжина рукавичок не менше 270 мм. Товщина в зоні пальців і долоні ≥ 0,16мм (не менше 0,10 мм). Ширина в зоні долоні: - 8,0 – 101-104мм (не менше 102+6мм), Розміри: 8,0. Стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового використання. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. Запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. | пар | 1000 |
| 11 | Рукавички нітрилові неопудрені S | код ДК 021:2015: 3141420-0 Хірургічні рукавички) | Рукавички оглядові нітрилові неопудрені нестерильні. Вироблені з натурального нітрилу. Блакитного кольору. Нестерильні. Текстуровані по пальцях. Відповідають EN 455. Рівень по проколах AQL1.5. Припускається вміст пудри - до 2mg/шт. Розмір - S. Кількість рукавичок у груповій упаковці - 100 шт., у гофроящику - 1000. Термін придатності - 5 років. | пар | 1850 |
| 12 | Рукавички нітрилові неопудрені M | код ДК 021:2015: 3141420-0 Хірургічні рукавички) | Рукавички оглядові нітрилові неопудрені нестерильні. Вироблені з натурального нітрилу. Блакитного кольору. Нестерильні. Текстуровані по пальцях. Відповідають EN 455. Рівень по проколах AQL1.5. Припускається вміст пудри - до 2mg/шт. Розмір - M. Кількість рукавичок у груповій упаковці - 100 шт., у гофроящику - 1000. Термін придатності - 5 років. | пар | 2000 |

2.2. Вимоги до учасника:

Медичні вироби (вироби медичного призначення) повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до  законодавства.

3.Очікувана вартість предмета закупівлі – 183 000,00  грн. з ПДВ.

4.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі проводився аналіз ціноутворення на ринку, з метою реалізації заходів комплексної програми Харківської міської ради «Іновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м.Харкова на 2011-2025 роки», та з урахуванням особливостей подальшого використання товару, умов поставки та інших характеристик шляхом  використання загальнодоступної  інформації, яка міститься у відкритих джерелах і наявні підприємства що мають право на реалізацію, через вивчення ціни товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі.