Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана» Харківської міської ради

Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами процедури закупівлі – відкриті торги (з особливостями), початок проведення процедури травень 2023 року

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року №1266, що набрав чинності 19.12.2020 року, про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів»:

1.Предмет закупівлі - ДК 021:2015 -33160000-9 Устаткування для операційних блоків (Факоемульсифікаційний торсійний наконечник НК 024:2019 - 45071 Система факоемульсифікації; ДК 021-2015 33169100-3)

2.Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі :

Технічне завдання розроблене на виконання вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» та Наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 13.04.2016 №680 Всі терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2.1. Загальні вимоги:

Місце поставки: 61023, м. Харків, вул. О. Гончара, 5

Термін поставки: не пізніше 31 грудня 2023 року.

Кількість: 2 штуки

Технічні вимоги:

Факоемульсифікаційний наконечник, що використовується для ультразвукових операцій на системі офтальмологічній Constellation*VisionSystem.

Наконечник для режиму факоемульсифікації (фако) повинен суміщати функції іригації, аспірації і емульсифікації.

| № з/п | Технічне завдання на закупівлю |
| --- | --- |
| 1 | Сумісність з системою Constellation |
| 2 | Можливість факоемульсифікації поступальними ультразвуковими рухами фако-голки та/або торсійними осцилляціями фако-голки |
| 3 | Наявність великого асортименту у/з голок для сучасних хірургічних технік факоемульсифікації (у т.ч, конусні, зігнуті, розвальцовані та з тефлоновим покриттям). |

Загальні технічні вимоги:

- Наявність Реєстраційного сертифікату в Україні.

- Гарантійний термін  не менше 12 місяців. Наявність гарантійного та післягарантійного сервісу в Україні.

- Інструкція до приладу має бути перекладена на українську мову.

- Доставка запропонованого товару та проведення монтажних й пусконалагоджувальних робіт (введення  в  експлуатацію) на місці його використання має здійснюватися за рахунок Учасника. Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми.

- Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (якщо Учасник не є виробником товару) або офіційного представника виробника на території України, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого Товару в необхідній кількості, необхідної якості та в потрібні терміни, які визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника. Учасник повинен надати (завантажити у сканованому вигляді) оригінал такого гарантійного листа та копію документу, що підтверджує офіційний статус представника виробника (якщо гарантійного листа надано офіційним представником, а не виробником). Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

- Відповідність запропонованого товару наведеним нижче медико-технічним вимогам повинна підтверджуватись інструкцією користувача та/або іншими технічними документами виробника на запропонований товар. Учасник повинен надати : інструкцію користувача, технічний паспорт та заповнену таблицю відповідності медико-технічним вимогам з посиланнями на сторінки наданих інструкції користувача та/або інших технічних документів виробника, на яких міститься відповідна підтверджуюча інформація.

- Запропонований товар повинний бути новим, та таким, що не був у використанні. Учасник повинен надати довідку довільної форми.

- Гарантійний термін експлуатації запропонованого товару становить не менше 12 місяців. Учасник повинен надати довідку довільної форми. Запропонований товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, тобто Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики запропонованого товару відповідають встановленим законодавством нормам. Учасник повинен надати довідку довільної форми.

- На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію сертифіката якості, декларації про відповідність чи документа, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, затверджених  Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753 «Про затвердження технічного регламенту щодо медичних виробів».

- Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника i надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

- При наданні Учасником еквіваленту(ів) предмета закупівлі, який(i) вимагається(ються) Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, з вихідним № та датою, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого(их) товару(ів) та предмета закупівлі, який(i) вимагається(ються).

- Термін постачання — до 31.12.2023 року.

- Адреса поставки — м. Харків, вул. О.Гончара,5.

3.Очікувана вартість предмета закупівлі – 365 000,00  грн. з ПДВ.

4.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі проводився аналіз ціноутворення на ринку, з метою реалізації заходів комплексної програми Харківської міської ради «Іновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м.Харкова на 2011-2025 роки», та з урахуванням особливостей подальшого використання товару, умов поставки та інших характеристик шляхом  використання загальнодоступної  інформації, яка міститься у відкритих джерелах і наявні підприємства що мають право на реалізацію, через вивчення ціни товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі.