ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами процедури закупівлі – відкриті торги, початок проведення процедури 27.11.2023 року

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року №1266, що набрав чинності 19.12.2020 року, про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів»:

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з поточного ремонту медичного обладнання; код ДК 021:2015: 50421000-2)

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі – 47000,00 грн (Сорок сім тисяч  гривень. 00 коп.)

Опис предмета закупівлі та його частини (лоти), в тому числі їх технічні та якісні характеристики:

Послуги повинні надаватися згідно регламентів виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до медичного обладнання.

Якість послуг повинна відповідати технічній документації, чинним на території України державним стандартам та вимогам.

Запасні частини, які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з обладнанням, що підлягає поточному ремонту, та повинні відповідати характеристикам, що зазначені в технічній документації виробника, а також нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України та з гарантійним строком після їх встановлення.

Вартість запасних частин та витратних матеріалів, які будуть використанні при наданні послуг, включається до вартості послуг.

Відповідність запропонованих Учасником послуг технічним, якісним та кількісним характеристикам, встановленим у даному додатку до тендерної документації, повинна бути обов'язково підтверджена у формі заповненої таблиці, що наведена нижче.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування та обсяг послуг з урахуванням запасних частин та витратних матеріалів | Одиниці виміру | Кількість | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Послуги з поточного ремонту парового стерилізатора UNISTERI 336 , інв. № 104г71175 – 1 послуга, у тому числі: |  |  |  |
| 1.1 | Розбирання-збирання корпусних елементів та вузлів | послуга | 1 |  |
| 1.2 | Ремонт із заміною несправних елементів та комплектуючих : Виявлена несправність: - втрата електричних властивостей блоку керування. - електромагнітного клапана, - зворотнього клапана, - конденсатвідвідника, - датчика тиску, - блока підсилювача потужності. | послуга | 1 |  |
| 1.3 | Перевірка параметрів функціонування | послуга | 1 |  |
| 2 | Послуги з поточного ремонту аквадистилятора електричного ДЭ-25, інв. № 10470494 – 1 послуга, у тому числі: |  |  |  |
| 2.1 | Розбирання-збирання корпусних елементів та вузлів | послуга | 1 |  |
| 2.2. | Ремонт зі заміною несправних елементів та комплектуючих Виявоена несправність: - нагріваючого елементу (ТЕНів мідних) | послуга | 1 |  |
| 2.3 | Перевірка параметрів функціонування | послуга | 1 |  |

Місце надання послуг: 61023, м. Харків, вул. О. Гончара, 5

Термін надання послуг: не пізніше 31 грудня 2023 року

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі проводився аналіз ціноутворення на ринку, з метою реалізації заходів комплексної програми Харківської міської ради «Іновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м.Харкова на 2011-2025 роки», через вивчення ціни надавачів послуг, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, запиті пропозицій надавачів послуг.