Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана» Харківської міської ради

Інформація про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі за результатами процедури закупівлі – відкриті торги, початок проведення процедури жовтень 2023 року

З метою прозорого, ефективного та раціонального використання державних коштів надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року №1266, що набрав чинності 19.12.2020 року, про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів»:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Предмет закупівлі - ДК 021:2015 - 33160000-9: Устаткування для операційних блоків (Інструменти для операційних блоків – 3 найменування)

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі – 2 230 685,00 грн (Два мільйони двісті тридцять тисяч шістсот вісімдесят п’ять грн. 00 коп.)

3. Місце поставки: 61023, м. Харків, вул. О. Гончара, 5

4.Опис предмета закупівлі та його частини (лоти), в тому числі їх технічні та якісні характеристики:

| № п/п | Найменування товару | код товару, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код НК 024:2023 | Медико-технічні вимоги | Од. виміру | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ніж - кератом зігнутий ClearCut 2,75 мм з подвійною заточкою | 33162200-5 - Інструменти для операційних блоків | 46741 - Офтальмологічний ніж одноразового використання | Ніж-кератом офтальмологічний з цільною рукояткою, зігнутий. Ріжуча частина виконана по технології ClearCut. Двобічна заточка. Розмір ріжучої поверхні– 2,75мм, що визначає розмір мікрохірургічних інструментів, що будуть використовуватись та техніку екстракції катаракти. Ніж відкалібрований під використання мікронаконечників факоемульсифікатора Alcon. Ніж одноразовий, стерильний, в індивідуальній упаковці. Стерилизація газова. Упаковка складається з 6 ножів |  |  |
| 2 | Ніж ClearCut Sideport зігнутий з подвійною заточкою 1,2 мм | 33162200-5 - Інструменти для операційних блоків | 46741 - Офтальмологічний ніж одноразового використання | Ніж офтальмологічний з цільною рукояткою, зігнутий, розмір ножа – 1,2 мм. Ріжуча частина виконана по технології ClearCut з подвійною заточкою. Ніж одноразовий, стерильний, в індивідуальній упаковці. Ніж відкалібрований під використання мікронаконечників факоемульсифікатора Alcon. Упаковка складається з 6 ножів. |  |  |
| 3 | Картридж В системи Monarch® II | 33162200-5 - Інструменти для операційних блоків | 47726 — Картридж для введення інтраокулярної лінзи | Картридж для імплантації гнучких інтраокулярних лінз після видалення катаракти, одноразового використання. Суміснісний з системою MonarchII |  |  |

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). При розрахунку очікуваної вартості (ОВ) закупівлі послуг застосовано метод порівняння ринкових цін, отриманих з відкритих джерел інформації, а саме метод порівняння ринкових цін враховуючи інформацію з отриманих цінових пропозицій